## BRS
編號：HB13001-06A
量測器具管理明細表
管理單位： | BRS
資產編號(器具編號) | 器具名稱 | 廠牌 型式 | 規格 | 數量 | 精度 | 所 屬 單 位 | 校 驗 區 分
CQ119 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BRS | □
CQ219 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BRS | □
A158 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BRS | □
CQ318 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BRS | □
CQ319 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BRS | □
CQ320 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BRS | □
CQ323 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BRS | □
CQ324 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BRS | □
CQ129 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BRS | □
CP021 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BRS | □
AW001 | 數位電錶 | FLUKE 189 | 500 Mohms/ 0.5 Hz to 1000 kHz | 1 | ±5% | BRS | →
XW001 | 功率因素表 | CTEC PFM-33Y211 | 3Æ3W cosθ | 1 | ±5% | BRS | →
註：校驗區分：廠內以〝□〞，廠外以〝→〞，免校驗以〝☆〞之符號表示。
(1/1)
經 辦
主 管
課 長

## BMS1
編號：HB13001-06A
量測器具管理明細表
管理單位： | BMS1
資產編號(器具編號) | 器具名稱 | 廠牌 型式 | 規格 | 數量 | 精度 | 所 屬 單 位 | 校 驗 區 分
2920F | 扭力起子 | 東日 | 0~12 kgf-cm | 1 | ±5﹪ | BMS1 | □
3422F | 扭力起子 | 東日 | 0~26 kgf-cm | 1 | ±5﹪ | BMS1 | □
3422F | 扭力起子 | 東日 | 0~26 kgf-cm | 1 | ±5﹪ | BMS1 | □
1536 | 扭力起子 | 東日 | 0~50 kgf-cm | 1 | ±5﹪ | BMS1 | □
1006 | 扭力起子 | 東日 | 0~40 kgf-cm | 1 | ±5﹪ | BMS1 | □
M220 | 扭力起子 | 東日 | 0~40 kgf-cm | 1 | ±5﹪ | BMS1 | □
M217 | 扭力起子 | 東日 | 0~40 kgf-cm | 1 | ±5﹪ | BMS1 | □
M219 | 扭力起子 | 東日 | 0~40 kgf-cm | 1 | ±5﹪ | BMS1 | □
M220 | 扭力起子 | 東日 | 0~40 kgf-cm | 1 | ±5﹪ | BMS1 | □
M223 | 扭力起子 | 東日 | 0~80 kgf-cm | 1 | ±5﹪ | BMS1 | □
M225 | 扭力起子 | 東日 | 0~80 kgf-cm | 1 | ±5﹪ | BMS1 | □
M228 | 扭力起子 | 東日 | 30~280 kgf-cm | 1 | ±5﹪ | BMS1 | →
M229 | 扭力起子 | 東日 | 200~1800 kgf-cm | 1 | ±5﹪ | BMS1 | →
M208 | 張力表 | YOKOGAWA | 0~1000g | 1 | 5g | BMS1 | □
M210 | 張力表 | YOKOGAWA | 0~200g | 1 | 20g | BMS1 | □
M231 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~150mm | 1 | ±0.02mm | BMS1 | □
M233 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~150mm | 1 | ±0.02mm | BMS1 | □
M230 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~150mm | 1 | ±0.02mm | BMS1 | □
註：校驗區分：廠內以〝□〞，廠外以〝→〞，免校驗以〝☆〞之符號表示。
(1/1)
經 辦
主 管
課 長

## BQCG
編號：HB13001-06A
量測器具管理明細表
管理單位： | BQCG
資產編號(器具編號) | 器具名稱 | 廠牌 型式 | 規格 | 數量 | 精度 | 所 屬 單 位 | 校 驗 區 分
17803 | 洛氏硬度計 | FUTURE | 150Kgf | 1 | ±1﹪ | BQCG | □
41QBB99321F | 維氏微小硬度計 | FUTURE | 10g ~ 1Kg | 1 | ±1.5﹪ | BQCG | □
27792 | 高度計 | TRIMOS V3 | 0~407 mm | 1 | ±1.5﹪ | BQCG | □
11BMA14001F | 深度規 | Peacock | 0~10 mm | 1 | ±0.01mm | BQCG | □
41QBB99344F | 液晶分厘卡 | 三豐 | 0~25 mm | 1 | ±0.01mm | BQCG | □
201 | 分厘卡 | Mitutoyo | 0~25 mm | 1 | ±0.01mm | BQCG | □
202 | 分厘卡 | Mitutoyo | 0~25 mm | 1 | ±0.01mm | BQCG | □
A204 | 尖頭分厘卡 | Mitutoyo | 0~25 mm | 1 | ±0.01mm | BQCG | □
CQ121 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200 mm | 1 | ±0.02mm | BQCG | □
CQ313 | I-Link游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BQCG | □
CQ314 | 游標卡尺 | sylvac | 0~150mm | 1 | ±0.02mm | BQCG | □
CQ315 | 游標卡尺 | sylvac | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BQCG | □
CQ316 | 游標卡尺 | sylvac | 0~150mm | 1 | ±0.02mm | BQCG | □
CQ317 | 游標卡尺 | sylvac | 0~150mm | 1 | ±0.02mm | BQCG | □
CQ325 | 游標卡尺 | sylvac | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BQCG | □
CQ326 | 游標卡尺 | sylvac | 0~150mm | 1 | ±0.02mm | BQCG | □
MQ105 | I-Link分厘卡 | Mitutoyo | 0~25mm | 1 | ±0.001mm | BQCG | □
DQ514 | I-Link千分錶 | Mitutoyo | 0.001-12.7mm | 1 | ±0.001mm | BQCG | □
197 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 600mm | 1 | ±0.05mm | BQCG | →
22089 | 螢光膜厚儀 | Fischerscope XUL | Ag Sn Zn Ni | 1 | ±5％ | BQCG | →
41QBB13378F | 精密彈簧試驗機 | 藤井 FSP-25DBP | 0~20 Kg | 1 | ±10g | BQCG | →
YQ001 | 精密比重天平 | SHIMADZU AUY220 | 0.1mg | 1 | ±0.5％ | BQCG | →
23622 | X射線螢光光譜儀 | TechMax | 鋁(Al13) ~鈾(U92) | 1 | ±10% | BQCG | →
41QBB18202F | 法碼 | — | 1g～1000g | 1 | ±1% | BQCG | →
48984 | 耐電痕試驗機 | Asia Qtech | 0~600V | 1 | ±1.5％ | BQCG | →
25369 | 震動試驗機 | VS-300V | 10~2000Hz | 1 | 0.1m/s2 | BQCG | →
註：校驗區分：廠內以〝□〞，廠外以〝→〞，免校驗以〝☆〞之符號表示。
(1/1)
經 辦
主 管
課 長

## BQC1
編號：HB13001-06A
量測器具管理明細表
管理單位： | BQC1
資產編號(器具編號) | 器具名稱 | 廠牌 型式 | 規格 | 數量 | 精度 | 所 屬 單 位 | 校 驗 區 分
DQ513 | 千分錶 | 三豐 | 0~1mm | 1 | ±0.001mm | BQC1 | □
M209 | 扭力起子 | 東日 | 0~40 Kgf-cm | 1 | ±5﹪ | BQC1 | □
FQ007 | 扭力起子 | 東日 | 0~26 kgf-cm | 1 | ±5﹪ | BQC1 | □
CQ123 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200 mm | 1 | ±0.02mm | BQC1 | □
DQ515 | 數位千分錶 | Mitutoyo | 0.001-12.7mm | 1 | ±0.001mm | BQC1 | □
DQ516 | 數位千分錶 | Mitutoyo | 0.001-25.4mm | 1 | ±0.001mm | BQC1 | □
EQ003 | 絕緣耐壓測試器 | EEC SE7430 | 0~1000V | 1 | ±5% | BQC1 | →
41QBB28206F | 高阻計 | YOKOGAWA | 250V 1000V | 1 | ±5％ | BQC1 | →
AQ001 | DC直流電流錶 | YOKOGAWA | 0~3A | 1 | ±0.5 % | BQC1 | →
RQ202 | 微電阻計 | HIOKI | 30 mΩ | 1 | ±0.5% | BQC1 | →
11BEA11002F | 電壓表 | YEW 2013-19 | 300V 750V | 1 | 300~ 750V | BQC1 | →
FQ008 | 扭力起子 | 東日 | 0~50 kgf-cm | 1 | ±5﹪ | BQC1 | →
25707 | 示波器 | HIOKI | 10mV～100V | 1 | ±3％ | BQC1 | →
11BEA99016F | 電壓電流表 | YOKOGAWA | 30V~750V | 1 | ±1％ | BQC1 | →
EQ001 | 電力計 | YOKOGAWA | 0.1~40A | 1 | ±5% | BQC1 | →
41QBB18903F | 磁力(高斯)計 | FRAGILE 5080 | 30G~300kG | 1 | ±1％ | BQC1 | →
59438 | 溫度紀錄器 | YOKOGAWA GP20 | -50℃~150℃ | 1 | ±1％ | BQC1 | →
41QBB21324F | 功率因數表 | YEW 2039 | +0.5 ~1~ -0.5 | 1 | ±1％ | BQC1 | →
註：校驗區分：廠內以〝□〞，廠外以〝→〞，免校驗以〝☆〞之符號表示。
(1/1)
經 辦
主 管
課 長

## BQC2
編號：HB13001-06A
量測器具管理明細表
管理單位： | BQC2
資產編號(器具編號) | 器具名稱 | 廠牌 型式 | 規格 | 數量 | 精度 | 所 屬 單 位 | 校 驗 區 分
48981 | 數位式低阻計 | VAREG VG-CS00-Ⅱ | 0~999.9mΩ | 1 | ±5% | BQC2 | →
20334 | 數位式低阻計 | VANGUARD | 1μ~300mΩ | 1 | ±1% | BQC2 | →
1103037 | 線性電阻 | 上海新耀 | 5kΩ | 1 | ±3% | BQC2 | →
XQ002 | 高壓絕緣手套 | sofamel sgm-10 | 7.5kV | 1 | >5kV | BQC2 | →
22454 | 真空閥測試器 | Megger VIDAR | ⼀ | 1 | ±3% | BQC2 | →
22744 | 斷路器分析儀 | Megger EGIL | ⼀ | 1 | ±5% | BQC2 | →
XQ004 | 高壓絕緣手套 | YOTSUGI YS-101-31-03 | 20kV / 3min | 1 | >20kV | BQC2 | →
CQ327 | 中心距卡尺 | SYLVAC 811-1410-10 | 0~600mm | 1 | ±0.5% | BQC2 | →
EQ005 | 電源供應器 | AXE鉅斧 MMX-1-A19A MMX-1-B17A MMX-1-B27A MMX-1-A27A | input DC 0~300V input AC 0~600V input AC 0~5A input DC 0~5A | 1 | ±1.5% | BQC2 | →
RQ201 | 高阻計 | KYORITSU | 500V,1000V,2500V | 1 | ±5% | BQC2 | →
CQ124 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BQC2 | →
EQ002 | 數位型溫溼度大氣壓力計 | TESTO 622 | -10℃ ~ 60℃ 0 ~ 100%RH 300~1200 hPa | 1 | ±2℃ ±6% ±100hPa | BQC2 | →
XQ005 | 斷路器測試器 | Megger EGIL | 1~100s | 1 | ±5% | BQC2 | →
XQ006 | 位置轉換器 | NOVOTECHNIK TS25 | 0~25mm | 1 | ±0.1mm | BQC2 | →
XQ007 | 位置轉換器 | NOVOTECHNIK TS25 | 0~25mm | 1 | ±0.1mm | BQC2 | →
XQ008 | 位置轉換器 | NOVOTECHNIK TS25 | 0~25mm | 1 | ±0.1mm | BQC2 | →
註：校驗區分：廠內以〝□〞，廠外以〝→〞，免校驗以〝☆〞之符號表示。
(1/1)
經 辦
主 管
課 長

## BF4
編號：HB13001-06A
量測器具管理明細表
管理單位： | BF4
資產編號(器具編號) | 器具名稱 | 廠牌 型式 | 規格 | 數量 | 精度 | 所 屬 單 位 | 校 驗 區 分
CW001 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BF4 | □
CW002 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BF4 | □
FW004 | 扭力板手 | 東日 | 0~50 kgf-cm | 1 | ±5﹪ | BF4 | □
3890 | 深度規 | Mitutoyo | 0~150mm | 1 | ±0.02mm | BF4 | →
CQ131 | 深度規 | Mitutoyo | 0~150 mm | 1 | ±0.02mm | BF4 | →
FW002(300968F) | 扭 力 板 手 | KANON | 0~900 Kgf-cm | 1 | ±5﹪ | BF4 | →
F1001(12031618) | 扭 力 板 手 | KANON | 0~900 Kgf-cm | 1 | ±5﹪ | BF4 | →
F1003(17081843) | 扭 力 板 手 | KANON | 0~250 Kgf-cm | 1 | ±5﹪ | BF4 | →
FQ1003(306926F) | 扭 力 板 手 | KANON | 0~500 Kgf-cm | 1 | ±5﹪ | BF4 | →
註：校驗區分：廠內以〝□〞，廠外以〝→〞，免校驗以〝☆〞之符號表示。
(1/1)
經 辦
主 管
課 長

## BPEG
編號：HB13001-06A
量測器具管理明細表
管理單位： | BPEG
資產編號(器具編號) | 器具名稱 | 廠牌 型式 | 規格 | 數量 | 精度 | 所 屬 單 位 | 校 驗 區 分
M206 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BPEG | □
CP022 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BPEG | □
CP023 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BPEG | □
CP024 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BPEG | □
CP025 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BPEG | □
註：校驗區分：廠內以〝□〞，廠外以〝→〞，免校驗以〝☆〞之符號表示。
(1/1)
經 辦
主 管
課 長

## BECG
編號：HB13001-06A
量測器具管理明細表
管理單位： | BECG
資產編號(器具編號) | 器具名稱 | 廠牌 型式 | 規格 | 數量 | 精度 | 所 屬 單 位 | 校 驗 區 分
CP030 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~150mm | 1 | ±0.02mm | BECG | □
CP020 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BECG | □
CP031 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BECG | □
註：校驗區分：廠內以〝□〞，廠外以〝→〞，免校驗以〝☆〞之符號表示。
(1/1)
經 辦
主 管
課 長

## BPSG
編號：HB13001-06A
量測器具管理明細表
管理單位： | BPSG
資產編號(器具編號) | 器具名稱 | 廠牌 型式 | 規格 | 數量 | 精度 | 所 屬 單 位 | 校 驗 區 分
MQ104 | 分厘卡 | Mitutoyo | 0~25mm | 1 | ±0.001mm | BPSG | □
DP012 | 百分錶 | Mitutoyo | 0~10mm | 1 | ±0.02mm | BPSG | □
DP016 | 百分錶 | Mitutoyo | 0~10mm | 1 | ±0.02mm | BPSG | □
M232 | 量角器 | SHINWA | 0~180° | 1 | ±0.5° | BPSG | □
M234 | 量角器 | SHINWA | 0~180° | 1 | ±0.5° | BPSG | □
M238 | 量角器 | NISHIMURA | 0~180° | 1 | ±0.5° | BPSG | □
CP315 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BPSG | □
CP316 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BPSG | □
CP321 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BPSG | □
CP323 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BPSG | □
CP325 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BPSG | □
CP326 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BPSG | □
CP327 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BPSG | □
CP328 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BPSG | □
CP329 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BPSG | □
CP330 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BPSG | □
CP331 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BPSG | □
M301 | 牙 規 | KKS | M10×1.5mm | 1 | ±0.012mm | BPSG | →
XP014 | 牙 規 | OSG | M4×0.7mm | 1 | ±0.012mm | BPSG | →
XP015 | 牙 規 | OSG | M2×0.4mm | 1 | ±0.012mm | BPSG | →
XP029 | 牙 規 | OSG | M12×1.75mm | 1 | ±0.012mm | BPSG | →
XP016 | 牙 規 | OSG | M3×0.4mm | 1 | ±0.012mm | BPSG | →
XP017 | 牙 規 | OSG | M4×0.4mm | 1 | ±0.012mm | BPSG | →
XP018 | 牙 規 | OSG | M6×0.4mm | 1 | ±0.012mm | BPSG | →
XP019 | 牙 規 | OSG | M8×0.4mm | 1 | ±0.012mm | BPSG | →
27987 | 投影機 | Passion | Passion P21 | 1 | ±0.002mm | BPSG | →
註：校驗區分：廠內以〝□〞，廠外以〝→〞，免校驗以〝☆〞之符號表示。
(1/1)
經 辦
主 管
課 長

## BPMG
編號：HB13001-06A
量測器具管理明細表
管理單位： | BPMG
資產編號(器具編號) | 器具名稱 | 廠牌 型式 | 規格 | 數量 | 精度 | 所 屬 單 位 | 校 驗 區 分
CP003 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~150mm | 1 | ±0.02mm | BPMG | □
CP004 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BPMG | □
CP005 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BPMG | □
CP011 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BPMG | □
CP012 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~300mm | 1 | ±0.02mm | BPMG | □
CP013 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~300mm | 1 | ±0.02mm | BPMG | □
CP015 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BPMG | □
CP016 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~300mm | 1 | ±0.02mm | BPMG | □
CP026 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BPMG | □
CP027 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BPMG | □
CP028 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~200mm | 1 | ±0.02mm | BPMG | □
CP029 | 游標卡尺 | Mitutoyo | 0~300mm | 1 | ±0.02mm | BPMG | □
DP-002 | 百分錶(槓桿) | Mitutoyo | 0~4mm | 1 | ±0.01mm | BPMG | □
DP-003 | 百分錶(槓桿) | Mitutoyo | 0~4mm | 1 | ±0.01mm | BPMG | □
DP-004 | 千分錶(槓桿) | Mitutoyo | 0~1mm | 1 | ±0.001mm | BPMG | □
DP-005 | 千分錶 | Mitutoyo | 0~1mm | 1 | ±0.001mm | BPMG | □
DP-006 | 百分錶 | compac | 0~50mm | 1 | ±0.01mm | BPMG | □
DP-007 | 百分錶 | compac | 0~50mm | 1 | ±0.01mm | BPMG | □
DP-008 | 百分錶 | Mitutoyo | 0~50mm | 1 | ±0.01mm | BPMG | □
DP-009 | 百分錶 | Mitutoyo | 0~10mm | 1 | ±0.01mm | BPMG | □
DP-013 | 千分量錶 | Mitutoyo | 0~0.6mm | 1 | ±0.001mm | BPMG | □
DP-014 | 百分量錶 | Mitutoyo | 0~0.6mm | 1 | ±0.01mm | BPMG | □
24671 | 投影機 | TOMAS | 400*300mm | 1 | ±0.001mm | BPMG | □
YP-002 | 高度尺(附錶) | Mitutoyo | 0~300mm | 1 | ±0.02mm | BPMG | □
28189 | 微電腦電子高度計 | TRIMOS | 0~380mm | 1 | ±0.02mm | BPMG | □
註：校驗區分：廠內以〝□〞，廠外以〝→〞，免校驗以〝☆〞之符號表示。
(1/2)
編號：HB13001-06A
量測器具管理明細表
管理單位： | BPMG
資產編號(器具編號) | 器具名稱 | 廠牌 型式 | 規格 | 數量 | 精度 | 所 屬 單 位 | 校 驗 區 分
MP001 | 分厘卡 | Mitutoyo | 0~25mm | 1 | ±0.01mm | BPMG | □
MP002 | 分厘卡 | Mitutoyo | 25~50mm | 1 | ±0.01mm | BPMG | □
MP003 | 分厘卡 | Mitutoyo | 50~75mm | 1 | ±0.01mm | BPMG | □
MP004 | 分厘卡 | Mitutoyo | 75~100mm | 1 | ±0.01mm | BPMG | □
MP005 | 分厘卡 | Mitutoyo | 0~25mm | 1 | ±0.01mm | BPMG | □
MP006 | 分厘卡 | Mitutoyo | 25~50mm | 1 | ±0.01mm | BPMG | □
MP007 | 分厘卡 | Mitutoyo | 50~75mm | 1 | ±0.01mm | BPMG | □
MP008 | 分厘卡 | Mitutoyo | 75~100mm | 1 | ±0.01mm | BPMG | □
MP009 | 分厘卡 | Mitutoyo | 0~25mm | 1 | ±0.01mm | BPMG | □
MP010 | 分厘卡 | Mitutoyo | 25~50mm | 1 | ±0.01mm | BPMG | □
MP011 | 分厘卡 | Mitutoyo | 50~75mm | 1 | ±0.01mm | BPMG | □
MP012 | 分厘卡 | Mitutoyo | 25~50mm | 1 | ±0.01mm | BPMG | □
MP013 | 分厘卡 | Mitutoyo | 0~25mm | 1 | ±0.01mm | BPMG | □
MP014 | 分厘卡 | Mitutoyo | 10~20mm | 1 | ±0.01mm | BPMG | □
MP015 | 分厘卡 | Mitutoyo | 6~12mm | 1 | ±0.01mm | BPMG | □
MP016 | 分厘卡 | Mitutoyo | 20~36mm | 1 | ±0.01mm | BPMG | □
MP017 | 分厘卡 | Mitutoyo | 3.5~6.5mm | 1 | ±0.01mm | BPMG | □
註：校驗區分：廠內以〝□〞，廠外以〝→〞，免校驗以〝☆〞之符號表示。
(2/2)
經 辦
主 管
課 長